## 封面
项目名称 | 年产1000台工程机械配件项目
建设单位 | 泰安测试机械有限公司
建设地点 | 山东省泰安市岱岳区某工业园区
所属行业 | 机械加工
编制日期 | 2026 年 10 月 18 日
说明 | 本工作簿为《安全设施设计专篇》配套附表。表中数据取自建设单位提供的资料；红色【待用户填】为缺项，须补齐后使用。

## 附表1 建构筑物
附表 1 本项目建构筑物组成表
序号 | 建构筑物名称 | 建筑面积(㎡) | 层数 | 结构形式 | 高度(m) | 耐火等级 | 火灾危险性类别 | 抗震设防类别 | 防雷类别
1 | 生产车间 | 6000 | 1 | 钢结构 | 12 | 二级 | 丙类
2 | 原料库 | 600 | 1 | 钢结构 | 8 | 二级 | 丙类
3 | 成品库 | 500 | 1 | 钢结构 | 8 | 二级 | 丙类
4 | 综合办公楼 | 500 | 3 | 框架 | 11 | 二级 | 民用

## 附表2 设备设施
附表 2 主要生产设备一览表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 外形尺寸 | 单位 | 数量
1 | 车床 | CK6140 |  | 台 | 3
2 | 铣床 | X5032 |  | 台 | 2
3 | 锯床 | GB4028 |  | 台 | 1
4 | 电焊机 | ZX7-400 |  | 台 | 5
5 | 喷涂设备 | 静电喷粉线 |  | 台 | 1
6 | 桥式起重机 | LD5t |  | 台 | 2
7 | 叉车 | CPCD30 |  | 台 | 1

## 附表3 特种设备
附表 3 特种设备及安全附件一览表
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 安全附件 | 备注
1 | 桥式起重机 | LD5t | 台 | 2 | 按设备说明书配置 | 生产车间
2 | 叉车 | CPCD30 | 台 | 1 | 按设备说明书配置 | 厂区

## 附表4 原辅材料
附表 4 主要原辅材料情况一览表
序号 | 名称 | 吨产品 消耗 | 年用量 | 物态 | 最大 贮量 | 火灾危险性类别 | 储存位置 | 备注
辅料
1 | 润滑油 | — | 2t | 液体 | 0.5 | 可燃 | 原料库
其他物料
1 | 钢材 | — | 800t | 固体 | 60 | 不燃 | 原料库
2 | 环氧粉末涂料 | — | 12t | 固体 | 2 | 可燃 | 生产车间
3 | 二氧化碳气瓶 | — | 600瓶 | 气体 | 20 | 承压 | 生产车间

## 附表5 安全设施
附表 5 安全设施配置汇总表
设施类别 | 主要内容 | 数量 | 设置位置 | 备注
预防事故设施 | 设备防护罩、防护栏、安全联锁与急停装置、防雷接地、防静电接地 | 【待用户填：配置数量】 | 【待用户填：安装/存放位置】 | 按设计落实
检测报警设施 | 火灾自动报警系统、除尘器压差监测与火花探测 | 【待用户填：配置数量】 | 【待用户填：安装/存放位置】 | 按设计落实
消防设施 | 灭火器、室外消火栓、室内消火栓 | 【待用户填：配置数量】 | 【待用户填：安装/存放位置】 | 按设计落实
应急设施 | 应急照明、疏散指示标志、安全出口 | 【待用户填：配置数量】 | 【待用户填：安装/存放位置】 | 按设计落实
个体防护 | 安全帽、防砸鞋、防尘口罩、防护眼镜、防静电服 | 【待用户填：配置数量】 | 【待用户填：配备岗位】 | 按设计落实
安全管理 | 安全标志、警示标识、安全操作规程、应急预案与演练 | 【待用户填：配置数量】 | 【待用户填：安装/存放位置】 | 按设计落实

## 附表6 投资概算
附表 6 主要生产环节及设备安全防范设施费用概算一览表
序号 | 项 目 | 分项（设施）名称 | 费用概算（万元） | 备 注
1 | 安全设施 | 安全防护设施 | 35
1 | 安全设施 | 检测报警设施 | 18
1 | 安全设施 | 消防设施 | 85
1 | 安全设施 | 个体防护用品 | 12
1 | 安全设施 | 应急救援器材 | 15
合计 |  |  | 165.00

## 附表7 预评价采纳
附表 7 安全预评价报告提出的安全对策措施及建议采纳情况说明
序号 | 报告中提出的安全对策措施 | 设计中采纳情况
1 | 1. 建议在焊接作业区设置移动式焊烟净化装置 | 已采纳
2 | 2. 建议喷粉作业区按可燃粉尘场所进行电气防爆设计 | 已采纳
3 | 3. 建议完善厂区消防车道与室外消火栓布置 | 已采纳
4 | 4. 建议对起重机吊装作业实行作业许可管理 | 已采纳

## 附表8 事故类型
附表 8 事故类型及危险程度分析表
事故类型 | 可能发生场所 | 影响范围 | 主要防范措施 | 危险程度
粉尘爆炸 | 生产车间 | 局部 | 除尘系统防爆、控制粉尘云与积尘、采用防爆电气并设置泄爆与探测报警 | 重大
火灾 | 生产车间、原料库、成品库 | 局部 | 控制可燃物、消除点火源、设置灭火器材与火灾报警 | 重大
灼烫 | 生产车间 | 局部 | 隔热保温、防喷溅、佩戴耐高温防护用品 | 较大
触电 | 生产车间 | 局部 | 保护接地/接零、漏电保护、电气检修挂牌上锁 | 较大
物体打击 | 生产车间、原料库、成品库 | 局部 | 设置防护棚、规范堆放、进入危险区佩戴安全帽 | 较大
容器爆炸 | 【待用户填：可能发生场所】 | 局部 | 压力容器定期检验、设置安全阀与压力监视、按规程操作 | 重大
起重致害 | 生产车间 | 局部 | 起重机械定期检验、持证操作、吊装区域警戒 | 较大
厂（场）内车辆致害 | 厂区 | 局部 | 限速、分区行驶、人车分流、装卸区警戒 | 较大
机械致害 | 生产车间 | 局部 | 防护罩/防护栏、急停装置、联锁与安全操作规程 | 较大

## 附表9 图纸清单
附表 9 图纸清单及完成状态
序号 | 图名 | 随包文件名 | 数据来源 | 状态
1 | 工艺流程图 | 附图-01 工艺流程图.dxf | 依据建设单位提供的工艺流程绘制，工序原文照录，不含工艺参数 | 已生成
2 | 总平面布置图 | 附图-02 总平面布置图.dxf | 依据建构筑物表与场地尺寸生成布置方案，防火间距已校核 | 已生成（待设计单位复核）
3 | 主要生产车间设备布置图 | 附图-03 设备布置图.dxf | 依据柱网与设备清单绘制，设备定位为方案布置 | 已生成（待设计单位复核）
4 | 消防设施平面布置图 | 附图-04 消防设施平面布置图.dxf | 室外消火栓沿外墙布置，灭火器设置点按 GB 50140 计算书分配 | 已生成（待设计单位复核）
5 | 防雷接地平面布置图 | 附图-05 防雷接地平面布置图.dxf | 防雷类别取自计算书，引下线间距按 GB 50057 对应类别控制 | 已生成（待设计单位复核）
6 | 爆炸危险区域划分图 | 附图-06 爆炸危险区域划分图.dxf | 按 GB 50058 划分 21 区、22 区；外延范围待释放源计算后确定 | 已生成（待设计单位复核）
7 | 项目区域位置图 | — | 需建设单位提供厂区坐标与区域底图 | 待建设单位提供
8 | 周边环境示意图 | — | 需周边环境实测资料与敏感目标清单 | 待建设单位提供