泰安示例新材料科技有限公司

环境应急资源调查报告

泰安示例新材料科技有限公司

编制日期：2026年10月

目 录

1 调查概要	1

1.1 应急资源调查背景	1

1.2 应急资源调查原则	1

1.3 应急资源调查主体	1

1.4 应急资源调查对象	1

2 调查过程及数据核实	1

2.1 调查内容	1

2.2 安排部署调查	1

3 调查结果与结论	1

3.1 公司环境应急资源匹配情况	1

3.2 公司环境应急资源配备建议	1

3.3 公司环境应急救援队伍情况	1

4 调查报告的附件及附图	1

附件1：环境应急资源调查表	1

附件2：内部应急人员清单	1

附件3：外部联系单位、人员、电话	1

附件4：环境应急资源管理维护更新等制度	1

附件5：危险废物处置合同	1

附件6：应急互助协议	1

附图1：厂区应急疏散路线分布图	1

附图2：厂区雨、污排水系统图	1

附图3：厂区应急设施（备）、应急物资储备分布图	1

# 1 调查概要

## 1.1 应急资源调查背景

突发性环境污染事件是威胁人类健康、破坏生态环境的重要因素。环境应急资源是突发性环境污染事件应急处置的基础。开展环境应急资源调查，调查本公司第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况，对应急人力、财力、物力进行科学调配，以提高应对各类突发环境事件的应急处置能力。

依据《环境应急资源调查指南（试行）》（环办应急〔2019〕17号）和《应急保障重点物资分类目录（2015年）》（发改办运行〔2015〕825号），编制本环境应急资源调查报告。

## 1.2 应急资源调查原则

环境应急资源调查遵循客观、专业、可靠的原则。“客观”是指针对已经储备的资源和已经掌握的资源信息进行调查；“专业”是指重点针对环境应急时的专用资源进行调查；“可靠”是指调查过程科学、调查结论可信、资源调集可保障。

## 1.3 应急资源调查主体

调查主体为泰安示例新材料科技有限公司。

## 1.4 应急资源调查对象

发生或可能发生突发环境事件时，第一时间可以调用的环境应急资源情况，包括可以直接使用或可以协调使用的环境应急资源，并对环境应急资源的管理、维护、获得方式与保存时限等进行调查。

# 2 调查过程及数据核实

## 2.1 调查内容

以企事业单位内部为主，包括自储、代储、协议储备的环境应急资源。调查范围涵盖污染源切断、污染物控制、污染物收集、污染物降解、安全防护、应急通信和指挥、环境监测等方面。

## 2.2 安排部署调查

通过召开会议等形式，安排企业环保部门开展应急资源调查任务。调查人员通过风险评估、应急预案、安全评估等文件确定应急资源种类、数量，通过对生产设备区、储存区等区域进行调查，尽可能做到充分、完善。对于需要更换、维修、补充的应急资源做好记录，及时更换、维修、补充。

# 3 调查结果与结论

## 3.1 公司环境应急资源匹配情况

本单位环境应急资源配备情况见下表。表中未列明的资源，本单位将按应急处置需要补充配备。

表3-1 公司环境应急资源配备情况表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 存放地点 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸油毡 | 400×500mm | 200张 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 2 | 吸油围栏（拦油索） | 直径200mm×10m | 4条 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 3 | 防酸碱防护服 | 全封闭 | 6套 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 4 | 正压式空气呼吸器 | 6.8L/30MPa | 4套 | 应急器材柜 | 孙某某 | 13700000001 |
| 5 | 过滤式防毒面具（含滤毒盒） | A/B/E/K 组合 | 20套 | 应急器材柜 | 孙某某 | 13700000001 |
| 6 | 化学防护手套、护目镜 | 耐酸碱 | 20套 | 车间应急柜 | 周某某 | 13700000002 |
| 7 | 堵漏胶、堵漏夹具、木楔 | 成套 | 2套 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 8 | 干粉灭火器 | 4kg | 40只 | 各车间及储罐区 | 周某某 | 13700000002 |
| 9 | 推车式干粉/泡沫灭火器 | 35kg | 6只 | 储罐区、危废暂存间 | 周某某 | 13700000002 |
| 10 | 酸碱中和药剂（石灰、碳酸钠） | 袋装 | 2吨 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 11 | 便携式气体检测仪 | 四合一（O2/LEL/H2S/CO） | 4台 | 安环部 | 周某某 | 13700000002 |
| 12 | 便携式VOCs检测仪 | PID | 2台 | 安环部 | 周某某 | 13700000002 |
| 13 | 应急照明灯、警示带、警示牌 | 成套 | 10套 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 14 | 应急转运桶、沙袋 | 200L/50kg | 20个/200条 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 15 | 洗眼器、应急喷淋装置 | 固定式 | 6处 | 车间、储罐区 | 周某某 | 13700000002 |

## 3.2 公司环境应急资源配备建议

公司设置应急物资库、应急器材柜、车间应急柜及安环部等存放点，储备的应急物资包括：吸油毡400×500mm共200张、吸油围栏（拦油索）直径200mm×10m共4条、防酸碱防护服全封闭6套、正压式空气呼吸器6.8L/30MPa共4套、过滤式防毒面具（含滤毒盒）A/B/E/K组合20套、化学防护手套及护目镜耐酸碱20套、堵漏胶及堵漏夹具和木楔成套2套、干粉灭火器4kg共40只、推车式干粉/泡沫灭火器35kg共6只、酸碱中和药剂（石灰、碳酸钠）袋装2吨、便携式气体检测仪四合一（O2/LEL/H2S/CO）4台、便携式VOCs检测仪（PID）2台、应急照明灯及警示带和警示牌成套10套、应急转运桶及沙袋200L/50kg共20个和200条、洗眼器及应急喷淋装置固定式6处。应急物资库、应急器材柜物资由孙某某（电话13700000001）管理，车间应急柜及储罐区、危废暂存间消防器材由周某某（电话13700000002）管理。后勤保障组负责物资的日常检查、维护保养和及时补充，确保吸油毡、吸油围栏、堵漏器材、中和药剂等处于有效可用状态，正压式空气呼吸器气瓶压力、便携式气体检测仪和VOCs检测仪电量及标定状态定期核查。尚需完善的是，应急物资台账和出入库记录有待规范，物资定期检查周期和报废更新制度尚未成文，应结合演练和实际消耗情况动态补充，保障事故状态下物资调得出、用得上。

## 3.3 公司环境应急救援队伍情况

表3-2 公司环境应急救援队伍情况表

| 机构 | 职务 | 姓名 | 电话 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 李某某 | 13700000010 | 统一指挥本单位突发环境事件应急处置工作；决定启动、终止应急响应；负责向生态环境主管部门报告；负责对外信息发布。 |
| 应急指挥部 | 副总指挥 | 王某某 | 13700000011 | 协助总指挥开展应急指挥工作；总指挥不在时代行其职责。 |
| 应急办公室 | 应急办公室主任 | 张某某 | 13700000012 | 负责应急值守、信息接报与上传下达；负责与外部救援力量的联络；负责应急物资台账管理与演练组织。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 刘某某 | 13700000013 | 负责污染源切断、泄漏封堵、导流拦截等现场处置操作；配合开展污染物收集与暂存。 |
| 警戒疏散组 | 组长 | 陈某某 | 13700000014 | 负责设置警戒线、疏导交通、组织人员疏散；保护事件现场。 |
| 医疗救护组 | 组长 | 杨某某 | 13700000015 | 负责伤员急救与送医；联系急救机构；负责应急人员防护与洗消。 |
| 环境监测组 | 组长 | 周某某 | 13700000002 | 负责配合监测机构开展应急监测、采样送检；跟踪污染物扩散趋势。 |
| 后勤保障组 | 组长 | 孙某某 | 13700000001 | 负责应急物资、装备、资金、车辆及通信保障。 |

# 4 调查报告的附件及附图

附件1：环境应急资源调查表

附件2：内部应急人员的职责、姓名、电话清单

附件3：外部联系单位、人员、电话

附件4：环境应急资源管理维护更新等制度

附件5：危险废物处置合同

附件6：应急互助协议

附图1：厂区应急疏散路线分布图

附图2：厂区雨、污排水系统图

附图3：厂区应急设施（备）、应急物资储备分布图

# 附件1：环境应急资源调查表

| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 存放地点 | 责任人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸油毡 | 400×500mm | 200张 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 2 | 吸油围栏（拦油索） | 直径200mm×10m | 4条 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 3 | 防酸碱防护服 | 全封闭 | 6套 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 4 | 正压式空气呼吸器 | 6.8L/30MPa | 4套 | 应急器材柜 | 孙某某 | 13700000001 |
| 5 | 过滤式防毒面具（含滤毒盒） | A/B/E/K 组合 | 20套 | 应急器材柜 | 孙某某 | 13700000001 |
| 6 | 化学防护手套、护目镜 | 耐酸碱 | 20套 | 车间应急柜 | 周某某 | 13700000002 |
| 7 | 堵漏胶、堵漏夹具、木楔 | 成套 | 2套 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 8 | 干粉灭火器 | 4kg | 40只 | 各车间及储罐区 | 周某某 | 13700000002 |
| 9 | 推车式干粉/泡沫灭火器 | 35kg | 6只 | 储罐区、危废暂存间 | 周某某 | 13700000002 |
| 10 | 酸碱中和药剂（石灰、碳酸钠） | 袋装 | 2吨 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 11 | 便携式气体检测仪 | 四合一（O2/LEL/H2S/CO） | 4台 | 安环部 | 周某某 | 13700000002 |
| 12 | 便携式VOCs检测仪 | PID | 2台 | 安环部 | 周某某 | 13700000002 |
| 13 | 应急照明灯、警示带、警示牌 | 成套 | 10套 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 14 | 应急转运桶、沙袋 | 200L/50kg | 20个/200条 | 应急物资库 | 孙某某 | 13700000001 |
| 15 | 洗眼器、应急喷淋装置 | 固定式 | 6处 | 车间、储罐区 | 周某某 | 13700000002 |

# 附件2：内部应急人员清单

| 机构 | 职务 | 姓名 | 电话 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 总指挥 | 李某某 | 13700000010 | 统一指挥本单位突发环境事件应急处置工作；决定启动、终止应急响应；负责向生态环境主管部门报告；负责对外信息发布。 |
| 应急指挥部 | 副总指挥 | 王某某 | 13700000011 | 协助总指挥开展应急指挥工作；总指挥不在时代行其职责。 |
| 应急办公室 | 应急办公室主任 | 张某某 | 13700000012 | 负责应急值守、信息接报与上传下达；负责与外部救援力量的联络；负责应急物资台账管理与演练组织。 |
| 抢险救援组 | 组长 | 刘某某 | 13700000013 | 负责污染源切断、泄漏封堵、导流拦截等现场处置操作；配合开展污染物收集与暂存。 |
| 警戒疏散组 | 组长 | 陈某某 | 13700000014 | 负责设置警戒线、疏导交通、组织人员疏散；保护事件现场。 |
| 医疗救护组 | 组长 | 杨某某 | 13700000015 | 负责伤员急救与送医；联系急救机构；负责应急人员防护与洗消。 |
| 环境监测组 | 组长 | 周某某 | 13700000002 | 负责配合监测机构开展应急监测、采样送检；跟踪污染物扩散趋势。 |
| 后勤保障组 | 组长 | 孙某某 | 13700000001 | 负责应急物资、装备、资金、车辆及通信保障。 |

# 附件3：外部联系单位、人员、电话

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 【待用户填：外部救援单位名称】 |  |  |

# 附件4：环境应急资源管理维护更新等制度

为加强本单位应急救援工作能够安全有序进行，保证救援物资装备发挥其应有作用，有效应对各种突发环境事件的发生，特制订本制度。

## 一、管理制度

1、应急救援物资是为应对突发事件而准备，在应急救援中具有举足轻重的作用，必须保证应急救援物资在日常完备有效，不得随意使用和挪用。

2、对应急救援物资设置定人、定点、定期管理。

3、管理人员应明确应急物资不得随意挪动，保证发生突发环境事件时及时取用。

4、救援物资责任人应按照规定定期对应急救援物资进行检查、维护、清洁，及时更换有效期以外或状态不良的物资，补充缺失的物资；如发现严重问题，应及时上报，并将检查、维护记录在案。

5、加强对职工的培训教育，使职工掌握应急救援物资的正确使用和维护保养方法，确保应急救援物资在日常情况下的完好有效。

## 二、检查与维护

1、应急物资每月至少检查一次，汛期、冬季等特殊时段应增加检查频次；

2、检查内容包括：物资数量是否齐全、外观是否完好、是否在有效期内、防护器材是否能够正常使用；

3、检查发现的问题应填写《应急物资检查记录表》，明确整改责任人和整改期限。

## 三、更新与补充

1、应急物资使用后应及时归位并补充；失效、损坏的物资应及时更换；

2、新增环境风险源或工艺发生变化时，应同步评估并补充相应的应急物资；

3、应急物资的采购、验收、保管、领用应建立台账，做到账物相符。

# 附件5：危险废物处置合同

本附件应粘贴本单位与有资质的危险废物经营单位（泰安某危废处置有限公司）签订的《危险废物处置合同》（含危险废物经营许可证复印件）扫描件。

# 附件6：应急互助协议

本附件应粘贴本单位与周边企业、单位签订的应急互助协议扫描件。

# 附图1：厂区应急疏散路线分布图

本附件应粘贴厂区应急疏散路线分布图（标明疏散路线、集合点及风向标）。

# 附图2：厂区雨、污排水系统图

本附件应粘贴厂区雨、污排水系统图（标明雨水口、污水口及排放去向）。

# 附图3：厂区应急设施（备）、应急物资储备分布图

本附件应粘贴厂区应急设施（备）、应急物资储备分布图（标明各类应急设施、物资的位置）。